- Свободные мощности в системе теплоснабжения на 01.01.2026

| № котельной |  | Свободная мощность |
| --- | --- | --- |
| адрес |  | Гкал/час |
| котельная № 1 | ул. Пионерская, 10А, | 3,02 |
| котельная № 2 | ул. Пионерская, 21А | 8,95 |
| котельная № 3 | ул. Выучейского, 25, | 0,00 |
| котельная № 4 | ул. 60 лет Октября, 10А. | 0,24 |
| котельная № 5 | ул. Первомайская, 13А, | 3,79 |
| котельная № 6 | ул. Юбилейная, 22 | 0,53 |
| котельная № 7 | ул. Студенческая, 1А | 0,00 |
| котельная № 8 | ул. Победы, 8 | 0,57 |
| котельная № 9 | ул. Ленина, 4А, | 2,28 |
| котельная № 10 | ул. Первомайская, 34 | 1,48 |
| котельная № 11 | ул. Хатанзейского, 1, | 3,54 |
| котельная № 12 | Новый поселок , | 0,91 |
| котельная № 13 | ул. Комсомольская, 11 | 0,56 |
| котельная № 14 | ул. Рабочая, 18А, | 2,28 |
| котельная № 15 | ул. Ленина, 35Б | 0,37 |
| котельная № 16 | ул. Первомайская, 31 | 1,43 |
| котельная № 17 | ул. Авиаторов, 22а, | 0,00 |
| котельная № 18 | ул. Заводская, | 0,66 |
| котельная № 19 | ул. Ленина, 29Б | 0,00 |
| котельная № 20 | пр.Кап.Матросова,2 | 0,00 |
| котельная № 21 | ул.Ненецкая,2 | 0,75 |
| котельная № 22 | ул. Пионерская, 29 | 1,03 |
| котельная № 23 | ул. Ленина, 23А | 0,09 |
| котельная № 24 | ул. Ленина, 39 | 0,03 |
| котельная № 25 | Рыбников, 6А | 0,00 |
| котельная № 26 | ул. Рыбников, 59 | 4,13 |
| котельная № 27 | 60 лет Октября, 49А | 0,03 |
| котельная № 28 | пр-д Ветеринарный, д.5Б | 0,07 |

- Свободные мощности в системе холодного водоснабжения

| Групповой водозабор «Озерный» Нарьян-Марского месторождения подземных пресных вод с суммарным дебитом 342 м3/час (лимит - 5450 м3/сутки) | Свободная мощность |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3/час | м3/сут |
|  | 112 | 2068 |

- Свободные мощности в системе водоотведения

| Канализационный очистные сооружения | Свободная мощность |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3/час | м3/сут |
| Городские – паспортная мощность 4000 м3/сутки | 28,05 | 561 |
| Качгортинские – паспортная мощность 1200 м3/сутки | 48,65 | 973 |
| Бондарные – паспортная мощность 500 м3/сутки | 18,5 | 370 |